※單選25題，每題4分，總分100

| - 如下圖，若v(t) = 141.4sin(1000t)V，i(t)=14.14cos(1000t)A，則下列何者正確？ (A)元件為電容，其值為1mF (B)元件為電容，其值為100μF (C)元件為電感，其值為1mH (D)元件為電感，其值為10mH - 有一RL串聯電路，頻率為f時，其阻抗為10+j10Ω，則當頻率為0.5f時，其阻抗應為 (A)10 + j20 (B)10 + j5 (C)10 + j10 (D)20 + j15 - 交流RLC串聯電路中，電阻為10，電感抗為7.5及電容抗為15，則此電路之總阻抗大小為何？ (A)12.5Ω (B)15Ω (C)17.5Ω (D)20Ω - 如圖之RLC串聯電路，若R = 8，XL = 12，XC = 12，則A、B二點間電壓為 (A)36V (B)18V (C)12V (D)0V - 如圖所示之RC並聯電路，則對該電路之答案，下列敘述何者錯誤？ (A)20Ω (B) (C) (D) - 如圖所示RLC並聯電路，已知電源電壓v(t) = 100sin(2000t + 10°)V，求此電路的總導納為多少？ (A) (B) (C)5 + j2S (D)5 – j2S | - 如圖所示之並聯電路，電源電流均方根值I =？ (A)10A (B) (C)20A (D)40A - 如圖所示之並聯電路，試求其等效串聯阻抗之RS、XS分別為 (A) (B) (C) (D) - 如圖所示之交流RC並聯電路，電源供給之平均功率為何？ (A)300W (B)400W (C)500W (D)600W - 正弦波交流電壓及電流之最大值，分別為Vm及Im，則其視在功率（S）等於若干VA？ (A) (B) Vm Im (C)Vm Im (D) - 有一交流電路的電源電壓vt=1002sin⁡(377t+50°)V、電源電流A，求此電路的無效功率為多少？ (A)500VAR (B)866VAR (C)1000VAR (D)2000VAR - 如圖所示之交流RL串聯電路，則電路之功率因數為何？ (A)0.6 (B)0.7 (C)0.8 (D)0.9 - 下列何者為電容性電路？ (A) RLC串聯電路中XL > XC (B) RLC串聯電路中BL < BC (C) RLC並聯電路中XL < XC (D) RLC並聯電路中BL < BC |
| --- | --- |

| - 一交流電路由一單頻率正弦波電源、一電阻器及一電感器串聯而成，電源頻率為60Hz，電壓均方根值為100V，電阻器電壓均方根值60V，電阻值12Ω，則下列有關電感器的敘述，何者正確？ (A)電抗值為16Ω (B)電感量約267mH (C)電流均方根值為4A (D)端電壓均方根值為40V - 一交流電源供給R-L並聯負載，則電源供給之電流與電壓的相位關係為何？ (A)電流超前電壓 (B)電流落後電壓 (C)電流與電壓同相 (D)無法判斷超前或落後 - 將一個300Ω電阻與 電容串聯接至100∠0°V、100Hz之電源，則電路阻抗值為何？ (A)300Ω (B)400Ω (C)500Ω (D)600Ω - 已知R-L-C串聯交流電路的R、L、C電壓分別為 VR=80V、VL=60V、VC=120V，且流過R的電流為10∠0°A，則此電路的視在功率為何？ (A)2600VA (B)1400VA (C)1000VA (D)800VA - 如圖所示之電路，若 Vst=70.7sin⁡(377t)V，則V1(t)為何？ (A)25sin(377t - 30°)V (B)25sin(377t - 45°)V (C)50sin(377t - 30°)V (D)50sin(377t - 45°)V - 已知一個RLC串聯電路，其電源電壓為 ，假設 R = 20Ω、L = 150 mH 及C = 500 mF，則該電路總串聯阻抗為何？ (A)20 – j5Ω (B)20 – j15Ω (C)20 + j15Ω (D)20 + j5Ω - 在純電感交流電路中，電壓與電流的相位關係為何？ (A)電壓滯後電流90度 (B)電壓超前電流90度 (C)電壓滯後電流45度 (D)電壓超前電流45度 | - 如圖所示之交流電路，下列有關RC組合部分的敘述，何者正確？ (A)電流均方根值I=10A (B)平均功率P=1000W (C)視在功率S=2000VA (D)無效功率(Q)絕對值=2000VAR - 如圖所示之交流電路，R的電流均方根值IR=9A且L的均方根值IL=12A，下列有關RL組合部分的敘述，何者錯誤？ (A)電流均方根值I=15A (B)功率因數PF=0.6 (C)視在功率S=540VA (D)無效功率(Q)絕對值=324VAR - 如圖所示之RC交流電路，已知 Vs=40∠0°V，則電路功率因數為何？ (A)0.87 (B)0.80 (C)0.71 (D)0.50 - 如圖所示之交流電路，已知Vs(t)=100sin500tV，電路的功率因數為0.8落後，則電容C之值為何？ (A)65μF (B)50μF (C)35μF (D)20μF - 有一單相交流電路，電源電壓為v(t)=200sin(300t+30°)V，負載消耗的平均功率為4kW，功率因數為0.8滯後，若要將電路的功率因數提高至1.0，則需並聯多少電容量的電容器？ (A)500μF (B)250μF (C)133μF (D)66.6μF |
| --- | --- |