一、是非題30%

1.(     )電線走火時，應立即切斷電源，未切斷前，用水潑在上面就可以馬上滅火。

2.(     )家中不要放有汽油或其它易燃及易燥物品。

3.(     )家中遇到火災時，如果時間允許還是要衝去火場將有價值的財物搶救出來，才不會之後沒辦法
    生存。

4.(     )火災時，要趕快搭電梯到樓下沒有起火的地方。

5.(     )身上衣服著火，應迅速脫下或就地臥倒壓熄火焰。

6. (     )外出或睡前記得要做消防安全檢查、關閉電器、熄滅火源，但是偶爾忘記沒關係。

7. (     )聞到有瓦斯味時，要趕快打開電風扇吹散，以降低濃度確保安全。

8. (     )遇到火災，要把握「小火快逃，濃煙關門」的原則。

9. (     )發生火災如果已來不及逃生，第一時間要趕快跑到有對外窗戶的房間，關門並封住門縫，等待
    救援。

10. (     )遇火災時，當能夠逃生時，向上是正確的原則。

二、填充題30%

1.火災時應該撥___________(電話號碼)，應將發生__________，如某街、某巷、某弄、某號、幾樓及
    附近明顯標誌一併報出，以便消防人員迅速到達現場救災。

2.上山掃墓祭祖，燃燒紙箔，要做好預防措施，須將紙箔餘燼_____________後，才可離開。

3.__________是火災中致命的殺手，主要是其中的________________成分，大量吸入體內會造成死亡，
    吸入微量則可能導致昏厥。

4.火場中，離地面約____________公分處有殘存空氣，所以逃生時要採_________姿態，沿著_________

逃生。

5.使用滅火器的口訣依序是________、_________、__________、__________。

6.化學及油類的火災，可用___________、________________、_______________滅火器撲救。

三、配合題40%：下列各題請填入正確代號

答案選項：A控制火源  B消防設施  C其他注意事項

| 1.( )保持廠房整潔衛生 | 6.( )可燃物品妥善處理 |
| --- | --- |
| 2.( )購買防火設備 | 7.( )裝置防火警報系統 |
| 3.( )正確使用高溫設備 | 8.( )勿躺床上吸菸，隨手熄滅菸蒂 |
| 4.( )健全消防組織 | 9.( )外出或睡前做好消防安全檢查 |
| 5.( )做好電力設備維護 | 10.( )廚房油垢應常清除 |