| 市立新北高工107學年度第2學期期未考試題; 班別; 座號; 電腦卡. 科 目; 基本電學實習; 命題教師; 古紹楷; 年級; 一; 科別; 電機; 姓名; 是. |  |  |
| --- | --- | --- |

選擇題 100分

- (   ) 有關LCR量表的使用，下列敘述何者錯誤？
(A)電容測量前應先放電 (B)歸零調時，應先將測量時欲使用的測試棒移除 (C)測量電容時應注意極性 (D)測量電阻時，此電阻不可以在通電使用的狀況下

- (   ) 音頻信號產生器中，所謂『音頻』的定義範圍為
(A)2~2kHz (B)20~20kHz (C)200~200kHz (D)2~200kHz

- (   ) 已知示波器之VOLTS/DIV有1、2、5、10V等檔位，今用此示波器測量120V之交流電源，測試棒為10：1，若要求5格以上的信號顯示，則應撥至哪一個檔位？(A)1V/DIV (B)2V/DIV (C)5V/DIV (D)10V/DIV

- (   ) 使用示波器觀測250kHz之信號，若時基設定為1μs/cm，則一週期為多少cm？(A)1 (B)2 (C)3 (D)4

- (   ) 如下圖是一放大器電路輸出波形，此放大器之電壓放大倍率為4倍，示波器使用×1探棒，垂直與水平刻度分別為2V/DIV、1ms/DIV，則此放大器的輸入信號有可能為下列何者？
(A) (B) (C) (D)

- (   ) 如下圖所示電路，開關S閉合瞬間，電流？(A)0.2mA (B)0.4mA (C)20mA (D)40mA

- (   ) 如下圖所示之電路，SW切到1的瞬間流過R的電流為多少？
(A)0A (B) (C)不一定 (D)無限大

- (   ) 如下圖所示為直流RL暫態電路電壓、電流變化曲線圖，下列選項中，何者不可能是下圖所顯示的變化狀況？(A)電感充電電壓暫態圖 (B)電感充電電流暫態圖 (C)放電暫態電路之電阻電壓暫態圖 (D)電感放電電流暫態圖

- (   ) 如下圖所示之電路為RL直流電路充電的暫態實驗，開關S在位置2已有一段很長的時間。現在將開關S撥至位置1，則下列敘述何者錯誤？(A)將開關S撥至位置1的瞬間，電感器的端電壓，電路電流I = 0 (B)充電期間，電感器的端電壓逐漸減小，電路電流I則逐漸增大 (C)穩定時，電感器的端電壓，電感器視同開路 (D)時間常數1μs

- (   ) 如下圖所示，此開關在t = 0秒時關閉，t在30μs時，電感上的電壓值約為？
(A)0.1V (B)1V (C)7V (D)19V（提示：，，，，）

- (   ) 如下圖所示，此開關在t = 0秒時關閉，t在10μs時，電感上的電流值約為？
(A)0.736mA (B)1.26mA (C)1.90mA (D)0mA（提示：，，，，）

- (   ) 一純電感性電路若v(t) = 200 cosωt，則i(t) =？
(A) (B) (C) (D)

- (   ) 交流電路中電容器兩端的電壓V與流過的電流I的相位關係為(A)I越前E90° (B)I落後E90° (C)I與E同相 (D)I與E間的相位關係視頻率大小而定

- (   ) 如下圖所示之RC並聯交流電路，Z =？
(A)100 + j100Ω (B)100 – j100Ω (C)50 + j50Ω (D)50 – j50Ω

- (   ) 如下圖電路，試求為多少？(A)2A (B)3A (C)5A (D)10A

- (   ) 如下圖電路，試求線路總電流I =？(A)6.7A (B)8A (C)11.8A (D)13A

- (   ) 如下圖所示電路，試問此電路的功率因數cos θ =？
(A)0.68 (B)0.75 (C)0.86 (D)0.91

- (   ) 某電路電壓為，，則此電路的阻抗為？
(A)2.5+j4.33Ω (B)2.5–j4.33Ω (C)3+j4Ω (D)3–j4Ω

- (   ) 如下圖電路，當頻率為f時，導納值姆歐，若頻率變為2f時，？(A)3+j6Ω (B)4+j6Ω (C)8+j8Ω (D)12+j6Ω

- (   ) 有一單相電動機接於的交流電源，產生P = 600W、PF = 0.6，現欲將功率因數提高至l，則應並聯一電容器？
(A)250VAR (B)375VAR (C)600VAR (D)800VAR

- (   ) 曾老師家中瓦時計之電表常數為3Wh/Rev，經觀察100秒瓦時計的圓盤旋轉40圈，試是求此時負載為多少？(A)2440W (B)3240W (C)3620W (D)4320W

- (   ) 在機械式電度表中，圓盤的旋轉數與電能量之間特定的比值，一般稱為
(A)電阻常數 (B)比例常數 (C)電表常數 (D)機械常數

- (   ) 一般日光燈管有所謂的三波長型（Hi-vision or Tri phosphor），是指為了增加發光效率而(A)點燈分成三個階段 (B)啟動分成三個階段 (C)燈管內塗佈三種波長的螢光粉 (D)燈管內有三種不同管徑

- (   ) 一般所謂T5日光燈管是指(A)只是一個編號，第五種規格 (B)指管徑為5mm (C)指管徑為5/8英吋 (D)照明協會所制定的第五類技術發明

- (   ) 一般所謂三波長燈管是指(A)日光燈管燈絲可以發出三種波長的光 (B)有三種顏色的燈管可以選擇 (C)可以指明選擇三種各不同波長的燈管 (D)燈管內塗佈三種波長的螢光粉，可以增加發光效率

- (   ) 一般使用三用電表測量電爐外殼與電熱絲間之電阻稱為
(A)電熱絲內阻 (B)外殼接地電阻 (C)電熱絲負載電阻 (D)電爐絕緣電阻

- (   ) 下列哪一個容器不適用於微波爐？
(A)陶器 (B)耐熱玻璃容器 (C)耐熱性聚丙烯容器 (D)金屬容器

- (   ) 電磁爐產生25kHz的電磁場，以使得鍋子感應產生渦電流加熱，因此放置在電磁爐上的鍋子必須選用下列何種材質？(A)純玻璃 (B)純陶瓷 (C)鋁鍋 (D)鐵鍋

- (   ) 一般吹風機風扇扇葉卡住不能運轉時，下列原因中何者最不可能？
(A)切換開關故障 (B)吹風機被摔過 (C)內有頭髮異物 (D)馬達轉軸部位生鏽

- (   ) 電磁爐插電後，短暫加熱之後就停止加熱，下列哪一個原因是最不可能的？
(A)可能空煮 (B)調溫位置至於低溫處 (C)風扇馬達停轉 (D)電源線斷線

- (   ) 在低壓工業配線中控制線路若為交流電，則導線絕緣皮的顏色為
(A)紅色 (B)藍色 (C)黃色 (D)黑色

- (   ) 下列敘述何者錯誤？(A)主線徑宜配合負載 (B)主線路以愈短愈佳 (C)接至電壓表之線為紅色 (D)為了配合接線，器具位置可倒置

- (   ) Thermal Relay是那一種器材的英文名稱？
(A)電磁接觸器 (B)電磁開關 (C)交替電驛 (D)積熱電驛

- (   ) 低壓工業配線中，運轉與停車的指示燈顏色應分別選用
(A)紅色、綠色 (B)黃色、白色 (C)綠色、紅色 (D)紅色、黃色

- (   ) 配電盤用，比流器（CT）二次側配線應使用何種顏色的導線？
(A)紅色 (B)黑色 (C)綠色 (D)藍色

- (   ) 符號代表(A)通電延時式限時電驛 (B)斷電延時式限時電驛 (C)閃爍電驛 (D)電力電驛

- (   ) 下圖電路中，當電動機逆轉時，右列哪個燈號亮？
(A)RL (B)RL、WL (C)YL、WL (D)WL

- (   ) 有一比流器I1 = 100A，I2 = 5A，一次側貫穿匝數= 2匝，若CT二次側接一50/5安培表，則CT一次側貫穿
(A)1匝 (B)2匝 (C)3匝 (D)4匝

- (   ) 如下圖電路所示，為達成三相感應電動機（）Y-Δ起動與正逆轉控制的主電路，若甲已經與C及F連接，乙應接至
(A)A與E (B)A與D (C)B與E (D)B與D

- (   ) 因電路動作需要，需有一種電驛其動作描述為線圈通電激磁時接點動作，線圈斷電不激磁時，接點保持動作不變。當線圈再次通電時，接點才又動作（即原來閉合者變為斷開，原來斷開者變為閉合）。則此時應選用
(A)斷電延時型限時電驛 (B)保持電驛 (C)交替電驛 (D)電力電驛